**ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 015/2015**

Пружање услуга сервисирања ватрогасне опреме, система за аутоматску дојаву и гашење пожара, против-паничне расвете, превентивних мерења и обуке запослених у Републичком заводу за статистику

1. За формирање цене неопходно је навести количину добара која су предмет јавне набавке.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Локација | Број запослених | Квадратура | Број апарата |
| Београд | 310 | 6.000 м² | А+В |
| Лесковац | 13 | 230 м² | 4 |
| Панчево | 8 | 293 м² | 2 |
| Шабац | 8 | 190,72 м² | 4 |
| Крагујевац | 12 | 100 м² | 1 |
| Суботица | 13 | 289,26 м² | 3 |
| Краљево | 15 | 221,38 м² | 2 |
| Сремска Митровица | 9 | 205,66 м² | 2 |

1. Две централе: SCHRACK (213 АЈП и 12 РЈП) и CERBERUS (60 АЈП и 1 РЈП)
2. Број PPA типа S-6 14 комада, S-9 25 комада, Hl-6 11 комада, Hl-25 2 комада, CO2-5 5 комада, S-50 1 комада и зидних хидраната 19 комада.
3. У ставци 16. на страни 5. Конкурсне документације наведен је детаљан шестомесечни сервисни преглед аутоматског сервиса за дојаву пожара, а у ставци 18. се наводи шестомесечни редован сервисни преглед аутоматског сервиса за дојаву пожара. Да ли се ради о једној врсти прегледа, а грешком се наводе две ставке или се ради о две врсте прегледа?

У питању је једна врста прегледа, а грешком је наведен два пута. Стога се ставка 18. БРИШЕ из Конкурсне документације.

1. За достављање цене израде правила ЗОП-а потребно је навести укупан број запослених, квадратуре објеката и да ли су доступне архитектонско грађевинске основе објеката израђене од стране лиценцираног архитекте.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Локација | Број запослених | Квадратура | Архитектонско грађевинске основе објеката |
| Београд | 310 | 6.000 м² | не |
| Лесковац | 13 | 230 м² | не |
| Панчево | 8 | 293 м² | не |
| Шабац | 8 | 190,72 м² | не |
| Крагујевац | 12 | 100 м² | не |
| Суботица | 13 | 289,26 м² | не |
| Краљево | 15 | 221,38 м² | не |
| Сремска Митровица | 9 | 205,66 м² | не |

1. Додатни услов 1 на страни 7 Конкурсне документације је поседовање Решења за рад на унапређењу заштите од пожара издато од стране Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије. Ступањем на снагу Правилника о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду главног пројеката заштите од пожара и посебних система и мере заштите од пожара („Сл. гласник РС“ број 21/2012) стављен је ван снаге Правилник о условима за бављење пословима унапређење заштите од пожара („Сл. гласник РС“ број 26/1985).

Имајући у виду да је Правилник о условима за бављење пословима унапређење заштите од пожара („Сл. гласник РС“ број 26/1985) престао да важи ступањем на снагу Правилника о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду главног пројеката заштите од пожара и посебних система и мере заштите од пожара („Сл. гласник РС“ број 21/2012), додатни услов 1 на страни 7 Конкурсне документације (поседовање Решења за рад на унапређењу заштите од пожара издато од стране Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије) се БРИШЕ.

1. Додатни услов 3 на страни 7 Конкурсне документације је поседовање важеће акредитације за испитивање боца ватрогасних апарата. Да ли се услов сматра испуњеним ако понуђач има уговор о пословно техничкој сарадњи са акредитованом лабораторијом за испитивање судова под притиском?

Услов се сматра испуњеним и у случају да понуђач има уговор о пословно техничкој сарадњи са акредитованом лабораторијом. Наручилац задржава право да, пре доношења Одлуке о додели уговора, тражи од понуђача достављање Уговора о пословно техничкој сарадњи са акредитованом лабораторијом и акредитације лабораторије са обимом акредитације.

1. На страни 5 Конкурсне документације ставка 24 обухвата премештање уређаја и апарата. Колико укупно апарата се премешта?

Укупан број апарата је наведен у табели, а накнадно ће бити утврђен број (од укупног броја) апарата који се премештају.

|  |  |
| --- | --- |
| Локација | Број апарата |
| Београд | Две централе: SCHRACK (213 АЈП и 12 РЈП) и CERBERUS (60 АЈП и 1 РЈП)  Број PPA типа S-6 14 комада, S-9 25 комада, Hl-6 11 комада, Hl-25 2 комада, CO2-5 5 комада, S-50 1 комада и зидних хидраната 19 комада. |
| Лесковац | 4 |
| Панчево | 2 |
| Шабац | 4 |
| Крагујевац | 1 |
| Суботица | 3 |
| Краљево | 2 |
| Сремска Митровица | 2 |

1. Уколико група понуђача подноси заједничку понуду обавезне услове треба да испуни сваки понуђач појединачко, а додатне услове сви понуђачи заједно. Да ли је при потписивању обрасца на страни 9 Конкурсне документације исправно и заокружити који од додатних сулова сваки понуђаче из групе испуњава?

На страни 10. Конкурсне документације наведена је напомена да, уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Дакле ова изјава мора бити копирана у оном броју примерака колико има понуђача у групи и потписана и оверена од стране сваког понуђача.

1. На страни 7. Конкурсне документације се као додатни услов (ставка 5) захтева да понуђач има полису осигурања за делатност коју обавља. О којој полиси је реч и на који минимални износ треба да гласи полиса?

Полисом осигурања од одговорности из делатности покривени су трошкови које као правно лице можете имати у случају да сте одговорни за смрт, телесне повреде и нарушавање здравља, уништење или оштећење имовине трећих лица. Додатни услов је поседовање полисе, не и износ на који она гласи.

1. На страни 7. Конкурсне документације се као додатни услов (ставка 2) захтев да понуђач има важећи сертификат SRPS ISO 9001:2008 са дефинисаном области која је предмет јавне набавке. Молимо Вас да прецизирате шта треба да буде наведено на SRPS ISO 9001:2008 сертификату.

На сертификату треба да буде наведено оно што је предмет јавне набавке.